| (EK:5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER |  |  |
| Sıra No | Gider | Kullanım Ömrü |
| 1 | Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi |  |
|  | a. Ahşap Kapı | 25 yıl |
|  | b. PVC Kapı | 30 yıl |
|  | c. Ahşap Pencere | 20 yıl |
|  | ç. PVC Pencere | 30 yıl |
|  | d. Alüminyum Kapı ve Pencere | 25 yıl |
| 2 | Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi | 25 yıl |
| 3 | Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi |  |
|  | a. Mutfak Dolabı | 10 yıl |
|  | b. Mutfak Tezgahı (mermer) | 15 yıl |
|  | c. Mutfak Tezgahı (laminat) | 10 yıl |
|  | ç. Seramik evye | 25 yıl |
|  | d. Çelik evye | 30 yıl |
| 4 | Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi | 25 yıl |
| 5 | Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi |  |
|  | a. Ahşap | 20 yıl |
|  | b. Marley | 15 yıl |
|  | c. Karo Mozaik | 30 yıl |
| 6 | Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (Alafranga-Alaturka) yenilenmesi | 25 yıl |
| 7 | Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
| 8 | Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
| 9 | Kalorifer tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi (ısıtma sistemlerini oluşturan ana ve arızalı parçaların değiştirilmesi) | _ |
| 10 | Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi | 25 yıl |
| 11 | Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi |  |
|  | a. Duş Teknesi | 15 yıl |
|  | b. Banyo Küveti | 20 yıl |
| 12 | Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi | 15 yıl |
| 13 | Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi | 15 yıl |
| 14 | Esaslı Elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
| 15 | Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi | 15 yıl |
| 16 | Dairelerin personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir badana, 5 yılda bir boya (yağlı-plastik gibi) yapılması | _ |
| 17 | Binalara ait çatı onarımları (izolasyon dahil) | 10 yıl |
| 18 | Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası | 10 yıl |
| 19 | Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi | _ |
| 20 | Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının bakımı, onarımı ve yenilenmesi | 25 yıl |
| 21 | Asansörün Kumanda Panosu, Makine Motor Grubu, Taşıma Sistemi, Kabin Tesisatı ile Kuyu İçi Tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi | _ |
| 22 | Daire duvarlarına içten ve dıştan ısı yalıtımının yapılması | Bir defaya mahsus yapılacaktır |
| 23 | Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi | _ |
| 24 | Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin tüm müştemilatının bakımı, onarımı ve yenilenmesi | _ |
| 25 | Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi | _ |